Администрация Городского округа «город Ирбит»

Свердловской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   26  мая 2023 года  № 818-ПА

г. Ирбит

Об итогах отопительного периода 2022-2023 годов

и подготовке жилищно-коммунального комплекса города Ирбита

к работе в осенне-зимний период 2023-2024 годов

В   целях  анализа  результатов прохождения отопительного периода 
2022-2023 годов и своевременной подготовки жилищного фонда, объектов социального и культурного назначения, коммунального хозяйства к работе в 
осенне-зимний период 2023-2024 годов, на основании подпункта 4 пункта 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 30 Устава Городского округа «город Ирбит» Свердловской области, администрация Городского округа «город Ирбит» Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Принять  к  сведению  информацию  об  итогах  отопительного периода 2022-2023 годов (приложение №1).

- Утвердить  план  мероприятий  по подготовке жилищно-коммунального
 комплекса   города    Ирбита    к     работе   в   осенне-зимний  период 2023-2024 годов (приложение №2).

- Рекомендовать руководителям предприятий, имеющим на своем балансе теплоисточники, тепловые сети, водопроводные сети и насосные станции, 
электрические сети:

- обеспечить выполнение плана мероприятий по подготовке 
жилищно-коммунального комплекса города Ирбита к работе в осенне-зимний период 
2023-2024 годов и обеспечить готовность объектов в установленные сроки;

- принять необходимые меры по погашению потребленных ранее 
энергоресурсов;

- обеспечить резерв материально-технических ресурсов для ликвидации аварийных ситуаций в жилом фонде, на объектах и сетях коммунальной инфраструктуры;

- обеспечить готовность аварийно-восстановительных бригад 
к незамедлительной ликвидации возможных аварий на системах электро-, газо-, водо-, теплоснабжения и водоотведения;

- предоставить в отдел городского хозяйства администрации Городского округа «город Ирбит» Свердловской области в срок до 04 сентября 2023 года акты готовности объектов к работе в зимних условиях.

- Рекомендовать руководителям предприятий, имеющих на своем балансе теплоисточники:

- в срок до 01 июля 2023 года заключить (пролонгировать) договоры на поставку топлива;

- в срок до 10 сентября 2023 года обеспечить создание запасов основного и резервного топлива в соответствии с установленными нормативами на теплоисточниках, осуществляющих теплоснабжение жилищного фонда и объектов социального назначения.

- Рекомендовать руководителям управляющих компаний:

- обеспечить выполнение плана мероприятий по подготовке жилищно-коммунального комплекса города Ирбита к работе в осенне-зимний период
 2023-2024 годов;

- организовать гидравлическую промывку внутридомовых систем отопления многоквартирных домов с составлением актов выполненных работ в срок до 07 июля 2023 года;

- предоставить акты готовности жилых домов к работе в осенне-зимний период поставщикам тепловой энергии и в отдел городского хозяйства администрации  Городского  округа   «город Ирбит»  Свердловской области в срок до 04 сентября 2023 года;

- заключить   договоры   с  поставщиками   тепловой   энергии     в   срок  до   01 сентября 2023 года.

- Рекомендовать    руководителям   организаций жилищно-коммунального комплекса  и управляющих компаний предоставить в установленные сроки статистическую     отчетность     о    выполнении   мероприятий,   начиная   с  01 июня 2023 года по 01 октября 2023 года в отдел городского хозяйства администрации Городского округа «город Ирбит» Свердловской области.

- Отделу городского хозяйства администрации Городского округа «город Ирбит» Свердловской области:

- обеспечить контроль выполнения плана мероприятий по подготовке жилищно-коммунального комплекса города Ирбита к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов;

- обеспечить     статистическую      отчетность      по формам  1-ЖКХ  (зима),  2-ЖКХ (зима), 3-ЖКХ (зима), по федеральной форме  «Сведения о подготовке ЖКХ Свердловской области к работе в зимних условиях и о ходе отопительного сезона»;

- согласовать паспорта готовности жилищного фонда, теплоисточников, инженерных сетей к работе в зимних условиях.

- Муниципальному унитарному предприятию Городского округа «город Ирбит» Свердловской области «Жилкомсервис» в срок до 01 сентября 2023 года произвести заготовку дров.

- Рекомендовать главному врачу государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Ирбитская центральная городская больница» принять необходимые меры по подготовке учреждений здравоохранения к работе в зимний период 2023-2024 годов.

- Возложить персональную ответственность за своевременную подготовку объектов к работе в зимних условиях и за своевременную оплату потребленных топливно-энергетических ресурсов муниципальными учреждениями:

- в части учреждений образования – на начальника Управления образованием Городского округа «город Ирбит» Свердловской области;

2) в части подготовки учреждений культуры, физической культуры и спорта – на начальника Управления культуры, физической культуры и спорта Городского округа «город Ирбит» Свердловской области.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

- Настоящее постановление опубликовать в Ирбитской общественно-политической газете «Восход» и разместить на официальном сайте Городского округа «город Ирбит» Свердловской области в сети «Интернет» (http://moirbit.ru).

Глава Городского округа

«город Ирбит» Свердловской области                                                                  Н.В. Юдин

Приложение №1

к постановлению администрации Городского округа «город Ирбит» Свердловской области

от  26 мая 2023 года № 818-ПА

ИНФОРМАЦИЯ

об итогах отопительного периода 2022-2023 годов

Проведение   подготовительных   работ   к  отопительному  периоду  2022-2023 годов осуществлялось в соответствии с постановлением администрации Городского округа «город Ирбит» Свердловской области от 27.05.2022 № 721-ПА «Об итогах отопительного периода 2021-2022 годов и подготовке жилищно-коммунального комплекса города Ирбит к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов».

По результатам проведенной в октябре 2022 года Уральским управлением Ростехнадзора  проверки о готовности Городского округа «город Ирбит» Свердловской области к отопительному периоду 2022-2023 годов, муниципальным образованием получен паспорт готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов.

Запланированные мероприятия по подготовке жилищно-коммунального комплекса к отопительному сезону 2022-2023 года выполнены в установленные сроки.

За  счет  средств  местного  бюджета   произведен  ремонт  участков тепловых   сетей  протяженностью  0,5 км  на  сумму 3,4 миллиона рублей.

Инженерная  инфраструктура  города  была  своевременно подготовлена к     работе    в    зимний    период    2022 - 2023    годов    и    в    соответствии    с постановлением администрации  Городского округа «город Ирбит» Свердловской области от 08.09.2022 № 1453-ПА «О начале отопительного периода 2022-2023 годов»  запуск котельных начался 15 сентября 2022 года. Объекты  социально-культурного  назначения и жилой фонд были своевременно подключены к системам отопления, в помещениях обеспечен температурный режим. Аварийных ситуаций в период запуска систем отопления не допущено.

В  целом  в  период  прохождения  отопительного сезона 2022 - 2023 годов серьезных нарушений в работе системы тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения допущено не было. О всех возникающих аварийных ситуациях информация  в  круглосуточном  режиме  сообщалась  на  телефон Единая дежурно-диспетчерская служба (по телефону 6-21-32, 112) и предпринимались меры по своевременному их устранению. Возникавшие незначительные аварийные ситуации и технологические нарушения были устранены в нормативные сроки.

Основной причиной возникновения технологических нарушений и аварийных ситуаций в сфере жилищно-коммунального хозяйства является высокая изношенность коммунальных сетей.

Для  оперативного решения вопросов по ликвидации нештатных ситуаций  на  объектах и сетях жилищно-коммунального обеспечения во всех ресурсоснабжающих организациях и управляющих компаниях были созданы и осуществляли свою  деятельность  аварийные  бригады.

В  течение  отопительного  сезона  все котельные работали в нормативном режиме. Администрацией Городского округа «город Ирбит» Свердловской   области осуществлялся ежедневный контроль за соблюдением утвержденных температурных графиков работы котельных.

Отопительный  сезон на территории Городского округа «город Ирбит» Свердловской   области  завершен 01 мая 2023 года на основании постановления  администрации Городского округа «город Ирбит» Свердловской области от 28.04.2023 № 638-ПА «Об окончании отопительного периода 2022-2023 годов на территории Городского округа «город Ирбит» Свердловской области».

Финансовые  показатели  прохождения  отопительного  сезона  2022-2023 годов:

задолженность потребителей жилищно-коммунальных услуг за предоставленные топливно-энергетические ресурсы (ТЭР) составила:

| Наименование ТЭР | 15.09.2022 млн. руб. | 03.05.2023 млн. руб. | Увеличение (+), уменьшение (-) млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| за тепловую энергию | 27,532 | 26,274 | - 1,258 |
| за эл.энергию | 11,700 | 12,437 | + 0,737 |
| Всего: | 39,232 | 38,711 | - 0,521 |

С целью  погашения  задолженности  проводятся  совещания  с  участием ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний, организаций-потребителей  топливно-энергетических  ресурсов.

На  территории  Городского  округа  «город Ирбит» Свердловской области  работают Акционерное общество «Расчетный  Центр Урала» и Акционерное общество «ЭнергосбыТ Плюс»,  которые  ведут  работу  по  агентским  договорам,  заключенным  с организациями, оказывающими жилищно-коммунальные услуги, и осуществляют взыскание задолженности, путем ведения претензионной - исковой работы.

|  |  | Приложение № 2 к постановлению администрации Городского округа «город Ирбит» Свердловской области от 26 мая 2023 года № 818-ПА |
| --- | --- | --- |
|  | ПЛАН |  |
|  | мероприятий по подготовке жилищно-коммунального комплекса города Ирбита к работе в осенне-зимний период 2023-2024 годов |  |
| № п/п | Наименование мероприятий, исполнитель | Сроки исполнения | Ориентировочная стоимость, тыс.руб. | Ответственный за исполнение от организации | Ответственный от администрации |
|  | Ремонт тепловых сетей |
|  | Филиал Акционерного общества «Регионгаз-инвест» |
| 1 | Обследование зданий и сооружений, осмотры и текущие ремонты оборудования котельных. | до 01.09.2023 | 3300,00 | Бедрин А.А. (согласованию) | Юдин Н.В. |
|  | Итого по плану: |  | 3300,00 |  |  |
|  | Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства |
|  | Муниципальное унитарное предприятие Городского округа «город Ирбит» Свердловской области «Водоканал-сервис» |
|  | Участки водопроводных сетей |  |  |  |  |
| 2 | УВС, замена ввода на МКД по ул. Маршала Жукова, 21,ул. Александра Матросова, 80, ул. Свердлова, 10 к.1, ул. Логинова, 1б, ул. Комсомольская, 76 (120 м) | до 01.09.2023 | 200,00 | Васильев С.С. | Юдин Н.В. |
| 3 | Замена участка водопровода от ул. Декабристов до ул. Железнодорожная (100 м) | до 01.09.2023 | 200,00 | Васильев С.С. | Юдин Н.В. |
| 4 | Замена участка водопровода по ул. Кирпичного завода (50 м) | до 01.09.2023 | 200,00 | Васильев С.С. | Юдин Н.В. |
| 5 | Замена участка водопровода по ул. Логинова от МКД № 32 до МКД № 36 (150 м) | до 01.09.2023 | 800,00 | Васильев С.С. | Юдин Н.В. |
| 6 | Замена участка водопровода от скв.№ 4812 (тубдиспансер) до станции II подъема (150 м) | до 01.09.2023 | 500,00 | Васильев С.С. | Юдин Н.В. |
| 7 | Замена участка водопровода по ул. Подгорная, 2 (110 м) | до 01.09.2023 | 500,00 | Васильев С.С. | Юдин Н.В. |
| 8 | Замена участка водопровода у ДК им Костевича (110 м) | до 01.09.2023 | 700,00 | Васильев С.С. | Юдин Н.В. |
| 9 | Замена водоразборных колонок (3 шт) | до 01.09.2023 | 40,00 | Васильев С.С. | Юдин Н.В. |
| 10 | Ремонт водопроводных колодцев (15 шт) | до 01.09.2023 | 240,00 | Васильев С.С. | Юдин Н.В. |
| 11 | Ремонт здания станции II подъема (крыша, отмостка) | до 01.09.2023 | 500,00 | Васильев С.С. | Юдин Н.В. |
| 12 | Замена задвижек на станции II подъема | до 01.09.2023 | 150,00 | Васильев С.С. | Юдин Н.В. |
| 13 | Установка узлов учета на скважинах (7 шт) | до 01.09.2023 | 600,00 | Васильев С.С. | Юдин Н.В. |
| 14 | Установка частотного преобразователя на насосной станции № 7 | до 01.09.2023 | 50,00 | Васильев С.С. | Юдин Н.В. |
| 15 | Установка центробежных насосов на насосной станции по ул. Логинова. | до 01.09.2023 | 200,00 | Васильев С.С. | Юдин Н.В. |
| 16 | Установка центробежного насоса на насосной станции № 2 по ул. Комсомольская, 72е | до 01.09.2023 | 130,00 | Васильев С.С. | Юдин Н.В. |
| 17 | Замена кабеля штанг на скважинах | до 01.09.2023 | 250,00 | Васильев С.С. | Юдин Н.В. |
| 18 | Замена насосов артезианских на скважинах | до 01.09.2023 | 300,00 | Васильев С.С. | Юдин Н.В. |
| 19 | Ремонт крыши, стены на насосной станции № 8 | до 01.09.2023 | 900,00 | Васильев С.С. | Юдин Н.В. |
| 20 | Промывка сетей по ул. Максима Горького, Маршала Жукова, Стахановская, Ницинская (700 м) | до 01.09.2023 | 80,00 | Васильев С.С. | Юдин Н.В. |
| 21 | Ремонт канализационных колодцев (30 шт) | до 01.09.2023 | 480,00 | Васильев С.С. | Юдин Н.В. |
| 22 | Ремонт приемной камеры на ГНС. | до 01.09.2023 | 100,00 | Васильев С.С. | Юдин Н.В. |
| 23 | Ремонт пескоулавливателя | до 01.09.2023 | 50,00 | Васильев С.С. | Юдин Н.В. |
| 24 | Ремонт карусели второго вторичного отстойника | до 01.09.2023 | 100,00 | Васильев С.С. | Юдин Н.В. |
|  | Итого по плану: |  | 7270,00 |  |  |
|  | Работы в многоквартирных домах (жилой фонд): |
|  | Общество с ограниченной ответственностью управляющая компания «Южилкомплекс» |
| 25 | МКД ул. Азева, 36: смена окон МОП и тамбурных дверей | до 01.09.2023 | 253,7 | Дружинин А.В. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 26 | МКД ул. Александра Матросова, 8: смена окон МОП | до 01.09.2023 | 150,00 | Дружинин А.В. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 27 | МКД ул. Белинского, 6: замена гл. линии отопления (чердак) | до 01.09.2024 | 50,50 | Дружинин А.В. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 28 | МКД ул. Максима Горького, 1: ремонт системы отопления | до 01.09.2023 | 1832,80 | Дружинин А.В. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 29 | МКД ул. Максима Горького, 7а: замена силового кабеля и заземление | до 01.09.2023 | 47,30 | Дружинин А.В. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 30 | МКД ул. Маршала Жукова, 1: монтаж УУ ТЭ | до 01.09.2023 | 350,50 | Дружинин А.В. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 31 | МКД ул. Маршала Жукова, 2: смена окон МОП | до 01.09.2023 | 150,00 | Дружинин А.В. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 32 | МКД ул. Маршала Жукова, 13: монтаж УУ ТЭ | до 01.09.2023 | 359,40 | Дружинин А.В. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 33 | МКД ул. Логинова, 28: замена врезок | до 01.09.2023 | 92,80 | Дружинин А.В. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 34 | МКД ул. Логинова, 28: установка спускников на отопление | до 01.09.2023 | 50,80 | Дружинин А.В. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 35 | МКД ул. Логинова, 36: смена окон МОП | до 01.09.2023 | 350,00 | Дружинин А.В. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 36 | МКД ул. Мамина-Сибиряка, 7: ремонт эл/системы | до 01.09.2023 | 1460,90 | Дружинин А.В. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 37 | МКД ул. Мальгина, 47: замена врезок ХВС | до 01.09.2023 | 92,40 | Дружинин А.В. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 38 | МКД ул. Подгорная, 2: ремонт системы отопления | до 01.09.2023 | 1315,40 | Дружинин А.В. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 39 | МКД ул. Первомайская, 45: замена вводного кабеля | до 01.09.2023 | 57,60 | Дружинин А.В. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 40 | МКД ул. Первомайская, 45: замена участка отопления | до 01.09.2023 | 101,60 | Дружинин А.В. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 41 | МКД ул. Пролетарская, 40: ремонт системы ХВС | до 01.09.2023 | 244,90 | Дружинин А.В. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 42 | МКД ул. Пролетарская, 40: замена выпусков канализации | до 01.09.2023 | 40,80 | Дружинин А.В. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 43 | МКД ул. Пролетарская, 50: смена окон МОП | до 01.09.2023 | 238,90 | Дружинин А.В. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 44 | МКД ул. Пролетарская, 72: ремонт системы вентиляции | до 01.09.2023 | 80,20 | Дружинин А.В. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 45 | МКД ул. 50 лет Октября, 37: ремонт эл. щитов | до 01.09.2023 | 74,50 | Дружинин А.В. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 46 | МКД ул. Свердлова, 3а: замена врезок | до 01.09.2023 | 29,50 | Дружинин А.В. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 47 | МКД ул. Свердлова, 3а: ремонт эл/системы | до 01.09.2023 | 971,60 | Дружинин А.В. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 48 | МКД ул. Свердлова, 8: монтаж контура с заземлением | до 01.09.2023 | 10,50 | Дружинин А.В. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 49 | МКД ул. Стахановская, 2: замена врезок | до 01.09.2023 | 89,50 | Дружинин А.В. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
|  | Итого по плану: |  | 8496,10 |  |  |
|  | Общество с ограниченной ответственностью «Резерв» |
| 50 | МКД ул. Комсомольская 39: Ревизия и обслуживание запорной арматуры подающего и обратного трубопровода теплосети в подвальной части дома | до 01.07.2023 | 8,00 | Ерженков И.С. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 51 | МКД ул. Комсомольская 39: Ревизия прибора учета тепла | до 01.07.2023 | 7,00 | Ерженков И.С. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 52 | МКД ул. Комсомольская 39: Проведение гидравлических испытаний | до 01.07.2023 | 8,00 | Ерженков И.С. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 53 | МКД ул. Свердлова 26: Ревизия и обслуживание запорной арматуры подающего и обратного трубопровода теплосети в подвальной части дома | до 01.07.2023 | 8,00 | Ерженков И.С. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 54 | МКД ул. Свердлова 26: Ревизия прибора учета тепла | до 01.07.2023 | 7,00 | Ерженков И.С. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 55 | МКД ул. Свердлова 26: Проведение гидравлических испытаний | до 01.07.2023 | 8,00 | Ерженков И.С. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 56 | МКД ул. Мальгина 17: Ревизия и обслуживание запорной арматуры подающего и обратного трубопровода теплосети в подвальной части дома | до 10.07.2023 | 8,00 | Ерженков И.С. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 57 | МКД ул. Мальгина 17: Ревизия прибора учета тепла | до 10.07.2023 | 7,00 | Ерженков И.С. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 58 | МКД ул. Мальгина 17: Проведение гидравлических испытаний | до 10.07.2023 | 8,00 | Ерженков И.С. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 59 | МКД ул. Мальгина 17: Капитальный ремонт магистрали ХВС | до 10.07.2023 | 300,00 | Ерженков И.С. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 60 | МКД ул.50 лет Октября 23: Ревизия и обслуживание запорной арматуры подающего и обратного трубопровода теплосети в подвальной части дома | до 15.07.2023 | 8,00 | Ерженков И.С. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 61 | МКД ул.50 лет Октября 23: Ревизия прибора учета тепла | до 15.07.2023 | 7,00 | Ерженков И.С. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 62 | МКД ул.50 лет Октября 23: Проведение гидравлических испытаний | до 15.07.2023 | 8,00 | Ерженков И.С. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 63 | МКД ул.50 лет Октября 23: Ремонт магистрали отопления | до 15.07.2023 | 300,00 | Ерженков И.С. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 64 | МКД ул. Елизарьевых 33: Ревизия и обслуживание запорной арматуры подающего и обратного трубопровода теплосети в подвальной части дома | до 15.07.2023 | 8,00 | Ерженков И.С. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 65 | МКД ул. Елизарьевых 33: Ревизия прибора учета тепла | до 15.07.2023 | 7,00 | Ерженков И.С. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 66 | МКД ул. Елизарьевых 33: Проведение гидравлических испытаний | до 15.07.2023 | 8,00 | Ерженков И.С. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 67 | МКД ул. Елизарьевых 28: Ревизия и обслуживание запорной арматуры подающего и обратного трубопровода теплосети в подвальной части дома | до 15.07.2023 | 8,00 | Ерженков И.С. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 68 | МКД ул. Елизарьевых 28: Ревизия прибора учета тепла | до 15.07.2023 | 7,00 | Ерженков И.С. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 69 | МКД ул. Елизарьевых 28: Проведение гидравлических испытаний | до 15.07.2023 | 8,00 | Ерженков И.С. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 70 | МКД ул. Елизарьевых 28 А: Ревизия и обслуживание запорной арматуры подающего и обратного трубопровода теплосети в подвальной части дома | до 15.07.2023 | 8,00 | Ерженков И.С. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 71 | МКД ул. Елизарьевых 28 А: Ревизия прибора учета тепла | до 15.07.2023 | 7,00 | Ерженков И.С. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 72 | МКД ул. Елизарьевых 28 А: Проведение гидравлических испытаний | до 15.07.2023 | 8,00 | Ерженков И.С. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 73 | МКД ул. Елизарьевых 28 Б: Ревизия и обслуживание запорной арматуры подающего и обратного трубопровода теплосети в подвальной части дома | до 15.07.2023 | 8,00 | Ерженков И.С. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 74 | МКД ул. Елизарьевых 28 Б: Ревизия прибора учета тепла | до 15.07.2023 | 7,00 | Ерженков И.С. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 75 | МКД ул. Елизарьевых 28 Б: Проведение гидравлических испытаний | до 15.07.2023 | 8,00 | Ерженков И.С. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 76 | МКД ул. Елизарьевых 28 В: Ревизия и обслуживание запорной арматуры подающего и обратного трубопровода теплосети в подвальной части дома | до 01.08.2023 | 8,00 | Ерженков И.С. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 77 | МКД ул. Елизарьевых 28 В: Ревизия прибора учета тепла | до 01.08.2023 | 7,00 | Ерженков И.С. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 78 | МКД ул. Елизарьевых 28 В: Проведение гидравлических испытаний | до 01.08.2023 | 8,00 | Ерженков И.С. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 79 | МКД ул. Елизарьевых 28 В: Организация поверки приборов учета тепла | до 01.09.2023 | 20,00 | Ерженков И.С. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 80 | МКД ул. Калинина 23: Ревизия и обслуживание запорной арматуры подающего и обратного трубопровода теплосети в подвальной части дома | до 01.08.2023 | 8,00 | Ерженков И.С. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 81 | МКД ул. Калинина 23: Ревизия прибора учета тепла | до 01.08.2023 | 7,00 | Ерженков И.С. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 82 | МКД ул. Калинина 23: Проведение гидравлических испытаний | до 01.08.2023 | 8,00 | Ерженков И.С. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 83 | МКД ул. Калинина 30: Ревизия и обслуживание запорной арматуры подающего и обратного трубопровода теплосети в подвальной части дома | до 01.08.2023 | 8,00 | Ерженков И.С. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 84 | МКД ул. Калинина 30: Ревизия прибора учета тепла | до 01.08.2023 | 7,00 | Ерженков И.С. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 85 | МКД ул. Калинина 30: Проведение гидравлических испытаний | до 01.08.2023 | 8,00 | Ерженков И.С. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 86 | МКД ул. Калинина 30: Организация поверки приборов учета тепла | до 01.09.2023 | 20,00 | Ерженков И.С. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 87 | МКД ул. Калинина 32: Ревизия и обслуживание запорной арматуры подающего и обратного трубопровода теплосети в подвальной части дома | до 01.08.2023 | 8,00 | Ерженков И.С. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 88 | МКД ул. Калинина 32: Ревизия прибора учета тепла | до 01.08.2023 | 7,00 | Ерженков И.С. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 89 | МКД ул. Калинина 32: Проведение гидравлических испытаний | до 01.08.2023 | 8,00 | Ерженков И.С. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 90 | МКД ул. Коммуны 111: Ревизия и обслуживание запорной арматуры подающего и обратного трубопровода теплосети в подвальной части дома | до 01.08.2023 | 8,00 | Ерженков И.С. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 91 | МКД ул. Коммуны 111: Ревизия прибора учета тепла | до 01.08.2023 | 7,00 | Ерженков И.С. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 92 | МКД ул. Коммуны 111: Проведение гидравлических испытаний | до 01.08.2023 | 8,00 | Ерженков И.С. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 93 | МКД ул. Коммуны 111: ремонт магистрали отопления | до 01.08.2023 | 50,00 | Ерженков И.С. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 94 | МКД ул. Коммуны 111: Организация поверки приборов учета тепла | до 01.09.2023 | 30,00 | Ерженков И.С. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 95 | МКД ул. 50 лет Октября 46: Ревизия и обслуживание запорной арматуры подающего и обратного трубопровода теплосети в подвальной части дома | до 01.08.2023 | 8,00 | Ерженков И.С. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 96 | МКД ул. 50 лет Октября 46: Ревизия прибора учета тепла | до 01.08.2023 | 7,00 | Ерженков И.С. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 97 | МКД ул. 50 лет Октября 46: Проведение гидравлических испытаний | до 01.08.2023 | 8,00 | Ерженков И.С. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 98 | МКД ул. 50 лет Октября 46: Организация поверки приборов учета тепла | до 01.09.2023 | 30,00 | Ерженков И.С. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 99 | МКД ул. Советская 64: Ревизия и обслуживание запорной арматуры подающего и обратного трубопровода теплосети в подвальной части дома | до 01.08.2023 | 8,00 | Ерженков И.С. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 100 | МКД ул. Советская 64: Ревизия прибора учета тепла | до 01.08.2023 | 7,00 | Ерженков И.С. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 101 | МКД ул. Советская 64: Проведение гидравлических испытаний | до 01.08.2023 | 50,00 | Ерженков И.С. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 102 | МКД ул. Советская 64: Организация поверки приборов учета тепла | до 01.09.2023 | 150,00 | Ерженков И.С. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 103 | МКД ул. Азева 29: Ревизия и обслуживание запорной арматуры подающего и обратного трубопровода теплосети в подвальной части дома | до 01.08.2023 | 8,00 | Ерженков И.С. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 104 | МКД ул. Азева 29: Ревизия прибора учета тепла | до 01.08.2023 | 7,00 | Ерженков И.С. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 105 | МКД ул. Азева 29: Проведение гидравлических испытаний | до 01.08.2023 | 8,00 | Ерженков И.С. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 106 | МКД ул. Азева 29: Организация поверки приборов учета тепла | до 01.09.2023 | 40,00 | Ерженков И.С. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 107 | МКД ул. Декабристов 51: чистка дымоходов | до 01.08.2023 | 5,00 | Ерженков И.С. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 108 | МКД ул. Декабристов 51: Проверка электрохозяйства | до 01.08.2023 | 20,00 | Ерженков И.С. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 109 | МКД ул. Логинова 38 А: Ревизия и обслуживание запорной арматуры подающего и обратного трубопровода теплосети в подвальной части дома | до 01.08.2023 | 8,00 | Ерженков И.С. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 110 | МКД ул. Логинова 38 А: Ревизия прибора учета тепла | до 01.08.2023 | 7,00 | Ерженков И.С. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 111 | МКД ул. Логинова 38 А: Проведение гидравлических испытаний | до 01.08.2023 | 8,00 | Ерженков И.С. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 112 | МКД ул. Логинова 38 А: Капитальный ремонт магистрали отопления | до 01.09.2023 | 500,00 | Ерженков И.С. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 113 | МКД ул. Логинова 38 Б: Ревизия и обслуживание запорной арматуры подающего и обратного трубопровода теплосети в подвальной части дома | до 01.08.2023 | 8,00 | Ерженков И.С. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 114 | МКД ул. Логинова 38 Б: Ревизия прибора учета тепла | до 01.08.2023 | 7,00 | Ерженков И.С. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 115 | МКД ул. Логинова 38 Б: Проведение гидравлических испытаний | до 01.08.2023 | 8,00 | Ерженков И.С. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 116 | МКД ул. Логинова 38 Б: Организация поверки приборов учета тепла | до 01.09.2023 | 40,00 | Ерженков И.С. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 117 | МКД ул.50 лет Октября 41а: Ревизия и обслуживание запорной арматуры подающего и обратного трубопровода теплосети | до 01.08.2023 | 8,00 | Ерженков И.С. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 118 | МКД ул.50 лет Октября 41а: Ревизия прибора учета тепла | до 01.09.2023 | 7,00 | Ерженков И.С. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 119 | МКД ул.50 лет Октября 41а: Проведение гидравлических испытаний | до 01.09.2023 | 8,00 | Ерженков И.С. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 120 | МКД ул. Первомайская 34: Ревизия и обслуживание запорной арматуры подающего и обратного трубопровода теплосети в подвальной части дома | до 01.09.2023 | 8,00 | Ерженков И.С. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 121 | МКД ул. Первомайская 34: Ревизия прибора учета тепла | до 01.09.2023 | 7,00 | Ерженков И.С. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 122 | МКД ул. Первомайская 34: Проведение гидравлических испытаний | до 01.09.2023 | 8,00 | Ерженков И.С. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 123 | МКД ул. Первомайская 34: Капитальный ремонт системы водоотведения | до 01.09.2023 | 1000,00 | Ерженков И.С. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 124 | МКД ул. Советская 55: Ревизия и обслуживание запорной арматуры подающего и обратного трубопровода теплосети в подвальной части дома | до 01.09.2023 | 8,00 | Ерженков И.С. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 125 | МКД ул. Советская 55: Ревизия прибора учета тепла | до 01.09.2023 | 7,00 | Ерженков И.С. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 126 | МКД ул. Советская 55: Проведение гидравлических испытаний | до 01.09.2023 | 8,00 | Ерженков И.С. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 127 | МКД ул. Советская 55: Организация поверки приборов учета тепла | до 01.09.2023 | 40,00 | Ерженков И.С. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 128 | МКД ул. Калинина 34: Ревизия и обслуживание запорной арматуры подающего и обратного трубопровода теплосети в подвальной части дома | до 01.09.2023 | 8,00 | Ерженков И.С. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 129 | МКД ул. Калинина 34: Ревизия прибора учета тепла | до 01.09.2023 | 7,00 | Ерженков И.С. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 130 | МКД ул. Калинина 34: Проведение гидравлических испытаний | до 01.09.2023 | 8,00 | Ерженков И.С. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 131 | МКД ул. Калинина 34: Организация поверки приборов учета тепла | до 01.09.2023 | 30,00 | Ерженков И.С. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 132 | МКД ул. Свердлова 1: Ревизия и обслуживание запорной арматуры подающего и обратного трубопровода теплосети в подвальной части дома | до 01.09.2023 | 8,00 | Ерженков И.С. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 133 | МКД ул. Свердлова 1: Ревизия прибора учета тепла | до 01.09.2023 | 7,00 | Ерженков И.С. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 134 | МКД ул. Свердлова 1: Проведение гидравлических испытаний | до 01.09.2023 | 8,00 | Ерженков И.С. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 135 | МКД ул. Азева 35: Ревизия и обслуживание запорной арматуры подающего и обратного трубопровода теплосети в подвальной части дома | до 01.09.2023 | 8,00 | Ерженков И.С. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 136 | МКД ул. Азева 35: Ревизия прибора учета тепла | до 01.09.2023 | 7,00 | Ерженков И.С. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 137 | МКД ул. Азева 35: Проведение гидравлических испытаний | до 01.09.2023 | 8,00 | Ерженков И.С. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 138 | МКД ул. Азева 35: Организация поверки приборов учета тепла | до 01.09.2023 | 20,00 | Ерженков И.С. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 139 | МКД ул. Первомайская 71: Ревизия и обслуживание запорной арматуры подающего и обратного трубопровода теплосети в подвальной части дома | до 01.09.2023 | 8,00 | Ерженков И.С. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 140 | МКД ул. Первомайская 71: Ревизия прибора учета тепла | до 01.09.2023 | 7,00 | Ерженков И.С. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 141 | МКД ул. Первомайская 71: Проведение гидравлических испытаний | до 01.09.2023 | 8,00 | Ерженков И.С. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 142 | МКД ул. Первомайская 71: Организация поверки приборов учета тепла | до 01.09.2023 | 40,00 | Ерженков И.С. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 143 | МКД ул. Первомайская 30: Ревизия и обслуживание запорной арматуры подающего и обратного трубопровода теплосети в подвальной части дома | до 01.09.2023 | 8,00 | Ерженков И.С. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 144 | МКД ул. Первомайская 30: Ревизия прибора учета тепла | до 01.09.2023 | 7,00 | Ерженков И.С. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 145 | МКД ул. Первомайская 30: Проведение гидравлических испытаний | до 01.09.2023 | 8,00 | Ерженков И.С. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 146 | МКД ул. Первомайская 30: Капитальный ремонт магистрали отопления | до 01.09.2023 | 1500,00 | Ерженков И.С. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
|  | Итого по плану: |  | 4775,00 |  |  |
|  | Индивидуальный предприниматель Елисеев Михаил Сергеевич |
| 147 | МКД ул. Береговая 20а: ремонт освещения в подвале | до 01.09.2023 | 1,64 | Елисеев М.С. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 148 | МКД ул. Береговая 20а: замена электропроводки в подъездах, ремонт электрощитов | до 01.09.2023 | 54,80 | Елисеев М.С. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
|  | Итого по плану: |  | 56,44 |  |  |
|  | Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Северный жилищный комплекс» |  |  |  |  |
| 149 | Ремонт отопительных печей | до 01.09.2023 | 90,00 | Светлолобов В.В. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 150 | Ремонт печных труб | до 01.09.2023 | 200,00 | Светлолобов В.В. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 151 | Ремонт системы отопления МКД ул. Пролетарская, 69 | до 01.09.2023 | 70,00 | Светлолобов В.В. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 152 | Капитальный ремонт входной группы ул. Первомайская, 24 | до 01.09.2023 | 209,84 | Светлолобов В.В. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 153 | Общестроительный работы | до 01.09.2023 | 500,00 | Светлолобов В.В. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
|  | Итого по плану: |  | 1069,84 |  |  |
|  | Общество с ограниченной ответственностью «Ваш дом» |  |  |  |  |
| 154 | Ремонт кровли шиферная (30 м²) | до 01.09.2023 | 100,00 | Дудина Г.А. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 155 | Ремонт кровли мягкая (210 м²) | до 01.09.2023 | 260,00 | Дудина Г.А. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 156 | Ремонт козырьков над подъездами (5 шт) | до 01.09.2023 | 230,00 | Дудина Г.А. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 157 | Ревизия запорной арматуры на стояках отопления, ГВС, ХВС (160 шт.) | до 01.09.2023 | 850,00 | Дудина Г.А. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 158 | Замена вводных кранов на системе отопления (2 шт.) | до 01.09.2023 | 70,00 | Дудина Г.А. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 159 | Замена почтовых ящиков (39 шт.) | до 01.09.2023 | 59,77 | Дудина Г.А. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 160 | Замена лавочек (6 шт.) | до 01.09.2023 | 98,00 | Дудина Г.А. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 161 | Косметический ремонт в подъездах (8 подъездов) | до 01.09.2023 | 1260,00 | Дудина Г.А. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 162 | Ремонт подвальных окон (8 шт.) | до 01.09.2023 | 40,00 | Дудина Г.А. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 163 | Утепление межпанельных швов (2000 м) | до 01.09.2023 | 1700,00 | Дудина Г.А. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 164 | Ревизия электропроводки в подъездах (200 м) | до 01.09.2023 | 74,00 | Дудина Г.А. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 165 | Замена канализационных выпусков (4 шт.) | до 01.09.2023 | 160,00 | Дудина Г.А. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 166 | Поверка и сезонный допуск ОДПУ (33 шт.) | до 01.09.2023 | 128,30 | Дудина Г.А. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 167 | Замена стояков отопления (80 м) | до 01.09.2023 | 150,00 | Дудина Г.А. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 168 | Благоустройство придомовых территорий | до 01.09.2023 | 600,00 | Дудина Г.А. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 169 | Капитальный ремонт: |  |  |  |  |
| 170 | Кровля мягкая (2 дома) | до 01.09.2023 | 4200,00 | Дудина Г.А. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 171 | Ремонт отмостки (230 кв.м) | до 01.09.2023 | 1100,00 | Дудина Г.А. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 172 | Ремонт входных групп к подъездам (6 шт.) | до 01.09.2023 | 700,00 | Дудина Г.А. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
|  | Итого по плану: |  | 11780,07 |  |  |
|  | Итого по всем мероприятиям: |  | 36747,45 |  |  |
|  | Использованы следующие сокращения: |  |  |  |  |
|  | ГВС - горячее водоснабжение |  |  |  |  |
|  | ГНС - главная насосная станция |  |  |  |  |
|  | МКД - многоквартирный дом |  |  |  |  |
|  | МОП - места общего пользования |  |  |  |  |
|  | ОДПУ - общедомовой прибор учета |  |  |  |  |
|  | УВС - участок водопроводных сетей |  |  |  |  |
|  | УУ ТЭ - узел учета тепловой энергии |  |  |  |  |
|  | ХВС - холодное водоснабжение |  |  |  |  |